|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE-Obentürschließer TS 5000 SoftClose, für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN 1154 A, Größe 2 - 6, mit Gleitschiene, für Türen bis Flügelbreite 1.400 mm, barrierefrei nach DIN 18040 bis Türflügelbreite 1.100 mm, ,leises und sicheres Schließen auch bei wechselnden Druckverhältnissen, von vorn einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung, mit einem im Schließerkörper integriertem Ventil zur stufenlosen Einstellung der Endschließgeschwindigkeit zum Abbremsen oder Beschleunigen der Tür zwischen 15° und 0°, mit optischer Größenanzeige, Normalmontage auf Türblatt/Bandseite, mit Montageplatte Alternativ zur Gleitschiene: ( ) mit T-Stop-Gleitschiene, mit integrierter Öffnungsbegrenzung ( ) höhenverstellbare Gleitschiene Farbton: ( ) silberfarbig ( ) weiß RAL 9016 ( ) Edelstahl ähnlich ( ) RAL ..... |
| --- | --- |