|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € AP ( ) UP ( ) Lüftertaster LTA-24 mit Funktionstasten „Auf-Stop-Zu“ und LED Funktionsanzeige, Schutzart IP 40, passend zu Schalterprogrammen mit 55x55mm Schalteinsatz. ......................... Stk .............................. € .............................. € oder AP ( ) UP ( ) Lüftertaster LTA-230 mit Funktionstasten „Auf-Stop-Zu“, Schutzart IP 40, passend zu Schalterprogrammen mit 55x55mm Schalteinsatz. ......................... Stk .............................. € .............................. € oder AP ( ) UP ( ) Lüftertaster kombiniert mit Schlüsseltaster LTA-24-SCT mit Funktionstasten „Auf-Stop-Zu“ und LED Funktionsanzeige, Schutzart IP 40, passend zu Schalterprogrammen mit 55x55mm Schalteinsatz. ......................... Stk .............................. € .............................. € oder AP ( ) UP ( ) Lüftertaster kombiniert mit Schlüsseltaster LTA-230-SCT mit Funktionstasten „Auf-Stop-Zu“, Schutzart IP 40, passend zu Schalterprogrammen mit 55x55mm Schalteinsatz. ......................... Stk .............................. € .............................. € oder AP ( ) UP ( ) Lüfterschalter umrüstbar auf Lüftertaster LTA-LSA mit Drehknopf für „Auf-Zu“, wahlweise auch als Lüftertaster einsetzbar, Schutzart IP 40, passend zu Schalterprogrammen mit 55x55mm Schalteinsatz. oder AP ( ) UP ( ) AS 500 Lüftertaster LTA-24-AZ mit Funktionstasten „Auf-Zu“ und LED Funktionsanzeige, Schutzart IP40, passend zu Schalterprogrammen mit 55 x 55 mm Schalteinsatz |
| --- | --- |