|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Schiebetürbeschlag Perlan 140 Teleskop Zubehörset für Flügelgewichte bis 140 kg: - synchrone Bedienung von zwei oder drei Flügeln mit nur einer Hand - Synchronisation über wartungsfreies Drahtseil und Umlenkrollen. - Korrosionsgeschützte Bauteile Standardausführung (2-flügelig)/ Lieferumfang: 1 Grundbefestigung Teleskop 2 Umlenkrollen Standard 1 Umlenkrolle auf vorstehendem Aluprofil 1 Drahtseil zum Abhängen 2 Mitnehmerpaare inkl. Seilschloss Baumaße: Flügelbreite: ............ mm Anwendungsbereich: - Für zweiflügelige Schiebeelemente |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Zusatzset für die Anbindung eines dritten Flügels Bestehend aus: 2 Umlenkrollen Standard 1 Umlenkrolle auf vorstehendem Aluprofil 1 Drahtseil zum Abhängen 1 Mitnehmerpaar inkl. Seilschloss |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Zusatzpuffer (Boden- oder Wandbefestigung) Der Türflügel muss zusätzlich, außer mit dem Endanschlag durch einen weiteren Puffer gestoppt werden, der entweder auf der Höhe der Türmitte oder unten angebracht ist, so dass der Türflügel gleichzeitig oben und unten abgestoppt wird. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Bodenführung mit durchgehender Schiene und einstellbarem Gleitstein |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Clipsblende aus Aluminium Als Verblendung des Laufprofils und Türaufhängung. Über Blendenbefestigungswinkel (inkl.) direkt auf dem Laufprofil anzubringen. Farbton: ( ) Alu eloxiert ( ) RAL ........ ( ) für Perlan 140 mit Wandbefestigung ( ) für Perlan 140 mit Deckenbefestigung ( ) Seitenteile für Wand- oder Deckenbefestigung |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Wandbefestigungskonsole mit Wetterhaube Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Befestigungswinkeln für bis zu 3 parallel angebrachte Perlan 140 Laufprofile und dazu passende Wetterhaube mit Seitenteilen. ( ) Mit Winkel Größe 1, Länge: ........ ( ) Mit Winkel Größe 2, Länge: ........ |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Bodenführungen ( ) Teleskop-Variante für den Innenbereich ( ) Teleskop-Variante für den Außenbereich |